## Protocolo_Prueba
ID de Prueba | Componente | Prioridad | Descripción / Resumen | Setup y Pre-requisitos | Pasos de Ejecución | Parámetros (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado Final | Ingeniero a Cargo | Requisito Vinculado (ON-Ramp) | Bitácora de Ejecución
IT-001 | Conectividad WIFI | P0 (Alto) | Verificar que la ESP32 se conecta a la red local para la transmision de datos | ESP32 alimentado, SSID "Nombre de la red" disponible. | 1. Energizar ESP32 2. Iniciar monitor serie (115200) | SSID: Nombre de la red disponible 2. PASS: ********** | Impresion de IP local asignado en el puerto serie |  | ✅ Pass | MJ. LOAIZA | RF-01 | Prueba ejecutada con resultado: ✅ Pass. Registro trazable asociado al requisito RF-01.
IT-002 | Comunicacion Telegram | P1 (Alto) | Prueba de la respuesta del BOOT | WIFI conectado exitosamente | 1. Enviar comando /START desde Telegram | BOT Token Chat ID | El BOT debe responder correctamente con los comandos que estan destinados en el menu |  | ✅ Pass | MJ. LOAIZA | RF-02 | Prueba ejecutada con resultado: ✅ Pass. Registro trazable asociado al requisito RF-02.
IT-003 | Sensor MAX30105 (Bus 0) | P2 (Medio) | Lectira de ritmo cardiado (I2C principal) | Pines 21 (SDA) y 22 (SCL) | 1. Observar el valor BPM | beatsPerMinute | El sistema debe mostrar un promedio "Detectando BPM" estable. |  | ✅ Pass | MJ. LOAIZA | RF-01 | Prueba ejecutada con resultado: ✅ Pass. Registro trazable asociado al requisito RF-01.
IT-004 | Sensor MAX30102 (Bus 1) | P3 (Medio) | Deteccion de proximidad (I2C secundario) | Pines 17 (SDA) y 16 (SCL) con Pull-ups | 1. Observar valor de IR | irValue>50,000 | Cambio de estado en monitor serie a "Objeto detectado" |  | ✅ Pass | MJ. LOAIZA | RF-01 | Prueba ejecutada con resultado: ✅ Pass. Registro trazable asociado al requisito RF-01.
IT-005 | Termometro MLX90614 | P4 (Medio) | Medicion de temperatura corporal sin contacto | Conexión a Bus 0 (Pines 21/22) | 1. A puntar sensor hacia la frente u objeto caliente | read0bjectTempc() | Lectura mayor a temperatura ambiente (aprox 36 grados C) |  | ✅ Pass | MJ. LOAIZA | RF-01 | Prueba ejecutada con resultado: ✅ Pass. Registro trazable asociado al requisito RF-01.
IT-006 | Acelerometro MPU6050 | P5 (Medio) | Deteccion de movimiento y orientacion | Conexión a Bus 0 (Pines 21/22) | 1. Inclinar la placa 45 grados 2. Revisar Pitch/Roll | mpu.getAcceleratio | Valores de aceleracion que van a tener un cambio según de la inclinacion |  | ✅ Pass | MJ. LOAIZA | RF-03 | Prueba ejecutada con resultado: ✅ Pass. Registro trazable asociado al requisito RF-03.
IT-007 | Logicas de alertas | P6 (Medio) | Activacion de buzzer en alerta por alteracion de parametros establecidos obteniendo un sonido por seguridad | Buzzer conectado en GPIOO 26 | 1. Forzar lecturas de BPM>220 o Temp> 41C 2. SpO2<90% | Umbrales configurados | El buzzer debe emitir sonidos intermitente |  | ✅ Pass | MJ. LOAIZA | RF-02 | Prueba ejecutada con resultado: ✅ Pass. Registro trazable asociado al requisito RF-02.